- Стандарты раскрытия информации ООО «Комсервис-Мелехово» за 2 квартал 2024 ТЭ

- Форма 11.  Информация о наличии (отсутствии) технической

возможности подключения (технологического подсоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации

заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе

теплоснабжения

|  | п. Мелехово | МСП д. Ручей | ИСП |  | НСП п. Нерехта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Красный Октябрь | д. Шевинская |  |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом подсоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество исполненных заявок о подключении (технологическом подсоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заявок на подключение (технологическое подсоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом подсоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 2,31 Гкал/час | 0,26 Гкал/час | 2,0 Гкал/час | 1,0 Гкал/час | 0,8 Гкал/час |

- Стандарты раскрытия информации ООО «Комсервис-Мелехово» за 2

- квартал 2024 года ТЭ

Форма 9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям (тепловая энергия)

|  | п. Мелехово | д. Ручей | п. Красный Октябрь |  | д. Шевинская |  |  | п. Нерехта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на тепловых сетях (единица на километр) | - | - | - |  | - |  |  | - |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единица на километр) | - | - |  | - |  | - | - |  |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации | - | - |  | - |  | - | - |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | - | - |  | - |  | - | - |  |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней) | - | - |  | - |  | - | - |  |
| Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации с указанием такого источника или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734; 2016, № 2, ст. 403; № 22, ст. 3228; № 29, ст. 4837; № 49, ст. 6906; 2017, № 8, ст. 1230). | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали |  | Потребителей не отключали и не ограничивали |  | Потребителей не отключали и не ограничивали | Потребителей не отключали и не ограничивали |  |